- 9 环境经济损益分析

9.1经济效益分析

本项目总投资206157万元，各项主要经济指标见表9.1-1。

表9.1-1  本项目主要经济指标一览表

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程总投资 | 万元 | 206157 |
| 2 | 总投资收益率 | % | 9.5 |
| 3 | 资本金内部收益率 | % | 10 |
| 4 | 投资回收期 | 年 | 10.45 |

由上表可以看出，本项目经济效益较好。

9.2 环保投资及效益分析

9.2.1 环保投资估算

本项目环保总投资为24000万元，占总投资的11.6%。

表9.2-1  拟建项目环保投资估算表

| 序号 | 类别 | 项 目 | 环保投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉烟气治理 | 低氮燃烧系统+SCR脱硝系统 | 1300 |
| 2 |  | 静电除尘器 | 6140 |
| 3 |  | 电石渣浆-石膏湿法脱硫系统 | 7900 |
| 4 |  | 湿式电除尘 | 2500 |
| 5 |  | 烟囱及烟道 | 3100 |
| 6 |  | 烟气在线监测系统1套 | 55 |
| 7 | 渣库废气治理 | 渣库废气收集+布袋除尘器+15m排气筒 | 50 |
| 8 | 输煤系统废气治理 | 转运站、碎煤楼、煤仓间等配套的封闭、干雾抑尘装置和除尘器等 | 450 |
| 9 | 废水处理 | 各类废水收集及输送管线 | 150 |
| 10 | 防渗处理 | 生产区、事故导排系统、废水收集区地面等进行防渗 | 300 |
| 11 | 固废处理 | 除灰除渣系统及防治污染设施 | 1600 |
| 12 | 噪声控制 | 降噪隔音及消声器等 | 200 |
| 13 | 风险防范 | 事故应急设施 | 130 |
| 14 | 绿化 | 厂区绿化及道路扬尘控制 | 125 |
| 合 计 |  |  | 24000 |

由上表可见，通过对本项目的一系列环保投资建设，可加强环保工程硬件建设，从而实现对电厂生产全过程各污染环节的控制，确保各主要污染物达标排放，满足行业要求，投资也比较合理。

9.2.2 环保投资环境效益分析

表9.2-2  环保投资环境效益分析

| 序号 | 项 目 | 环境效益 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 静电除尘器2套 | 颗粒物、SO2、NOX、氨、汞及其化合物达标排放，各污染物落地浓度满足质量标准要求 |
| 2 | 电石渣浆-石膏湿法脱硫系统2套 |  |
| 3 | 低氮燃烧器+脱硝系统2套 |  |
| 4 | 湿电除尘器2套 |  |
| 5 | 烟囱及烟道、烟气在线监测系统1套 |  |
| 6 | 渣库配套除尘器及排气筒，输煤系统全封闭及降尘措施，碎煤楼、原煤仓等配套布袋除尘器 | 颗粒物达标排放，减少环境影响 |
| 7 | 废水收集及输送 | 确保废水得到有效收集 |
| 8 | 地面防渗处理 | 防止地下水污染 |
| 9 | 除灰渣系统 | 确保固体废物合理处置，减少扬尘 |
| 10 | 降噪隔音及消声器等 | 降噪，噪声厂界达标 |
| 11 | 绿化及植被恢复 | 美化景观，减少水土流失 |
| 12 | 环保化验室及设备仪器费 | 加强环境管理 |

由上表可见，通过对环保设施的投资，可确保本项目各项污染物达标排放，改善区域环境质量，环境效益明显。

- 9.3 社会效益分析

本项目的建设可为区域提供集中供热热源，解决用汽缺口，有利于进一步带动茌平区经济发展，给茌平区的工业发展注入活力，为工业生产提供热力保障和电力保障，对改善当地经济结构及工业结构起着重要作用。

综上所述，本项目具有投资省、建设快、综合效益好等优点，且建设单位具备较高的管理、运行水平，为区域工业企业提供集中热源，具有明显的社会效益。