8 污染物排放总量控制分析

8.1 总量控制对象

根据国家及地方总量控制要求，结合企业污染物排放情况，确定本项目总量控制指标为：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。

8.2 污染物总量控制情况

本项目燃用设计煤种情况下，有组织排放的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放量分别为200.69t/a、286.70t/a、28.67t/a；项目废水经处理后全部综合利用，不排放。2024年5月27日聊城市生态环境局出具了《关于聊城信源热电有限公司660MW高效超超临界空冷机组项目污染物总量替代方案的意见》。本项目总量确认情况见表8.2-1。

表8.2-1  本项目总量确认情况分析                  单位：t/a

| 项目 | 污染物 | 本项目排放量 | 本次确认总量指标 | 总量满足情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 200.69 | 200.69 | 满足 |
|  | NOX | 286.70 | 286.70 | 满足 |
|  | 颗粒物 | 28.67 | 28.67 | 满足 |

由上表分析，本项目建成后各项污染物可满足总量分配指标要求。

- 8.3 倍量削减替代分析

根据《山东省生态环境厅关于印发<山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法>的通知》（鲁环发〔2019〕132号）、《关于进一步做好全市建设项目大气主要污染物总量确认工作的通知》（聊环函〔2019〕134号）等文件要求，按照倍量替代原则，本项目倍量替代后所需二氧化硫、氮氧化物、颗粒物指标分别为401.38t/a、573.4t/a、57.34t/a。

根据聊城市生态环境局茌平区分局出具的《聊城信源热电有限公司660MW高效超超临界空冷机组项目污染物总量替代方案》，聊城信源热电有限公司机组所需二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放指标计划从信发华宇氧化铝有限公司关停1#机组3#锅炉结余量(二氧化硫134.55吨、氮氧化物192.22吨、颗粒物19.22吨)、茌平信发华宇氧化铝有限公司关停5#机组4#锅炉结余量(二氧化硫262.66吨、氮氧化物375.23吨、颗粒物37.52吨)、聊城信源集团有限公司1#机组1#、2#锅炉的部分结余量(二氧化硫4.16吨、氮氧化物5.94吨、颗粒物0.6吨)用于其指标需求。