- 11 项目建设可行性分析

- 11.1 政策符合性分析

- 11.1.1产业政策符合性分析

本工程建设内容为1×2167t/h锅炉+1×660MW高效超超临界空冷机组，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），“四、电力—7、采用超超临界发电机组，保障电力安全的支撑性煤电项目和促进新能源消纳的调节性煤电项目”属于鼓励类项目，项目建设符合国家的产业政策。

- 11.1.2相关产业及行业政策符合性

本项目与相关产业及行业政策符合性分析见下表。

表11.1-1  相关产业及行业政策符合性一览表

| 序号 | 政 策 要 求 | 本工程相关内容 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《关于印发<热电联产管理办法>的通知》（发改能源[2016]617号） |  |  |
| 1.1 | 第四条 热电联产规划是热电联项目规划建设的必要条件，应依据本地区“城市供热规划”、“环境治理规划”、“电力规划”编制……以满足热力需求为首要任务，同步推进燃煤锅炉和落后小热电机组的替代关停。 热电联产规划应纳入本省（区、市）五年电力发展规划并开展规划环评工作 | 本项目已出具核准意见，属于规划的电源点和热源点，满足热电联产要求 | 符合 |
| 1.2 | 第八条 规划建设热电联产应以集中供热为前提，对于不具备集中供热条件的地区，暂不考虑规划建设热电联产项目。 以工业热负荷为主的工业园区，应尽可能集中规划建设用热工业项目，通过规划建设公用热电联产项目实现集中供热。新建工业项目禁止配套建设自备燃煤热电联产项目。 在已有（热）电厂的供热范围内，且已有（热）电厂可满足或改造后可满足工业项目热力需求，原则上不再重复规划建设热电联产项目（含企业自备电厂）。除经充分评估论证后确有必要外，限制规划建设仅为单一企业服务的自备热电联产项目。 | 本项目位于茌平经济开发区，园区工业企业较多，具备集中供热条件。 本项目为集中供热热源点，承担区域工业用汽热负荷，不属于自备燃煤热电联产项目。 信源热电为信源集团分立公司，本项目为信源集团扩建热源点，不属于新增布点。 | 符合 |
| 1.3 | 第九条 合理确定热电联产机组供热范围。鼓励热电联产机组在技术经济合理的前提下，扩大供热范围。以热水为供热介质的热电联产机组，供热半径一般按20公里考虑，供热范围内原则上不再另行规划。以蒸汽为供热介质的热电联产机组，供热半径一般按10公里考虑，供热范围内原则上不再另行规划建设其他热源点。 | 本项目属于热电联产规划中的热源点；本项目以蒸汽为供热介质的热电联产机组，项目周边10km范围内无信发集团外其它供热热源 | 符合 |
| 1.4 | 第十四条 新建抽凝燃煤热电联产项目与替代关停燃煤锅炉和小热电机组挂钩。新建抽凝燃煤热电联产项目配套关停的燃煤锅炉容量原则上不低于新建机组最大抽汽供热能力的50%。替代关停的小热电机组锅炉容量按其额定蒸发量计算 | 本项目供热范围内小锅炉均已关停取缔，根据鲁能源电力〔2024)56号，本项目容量替代指标共计72.6万千瓦，符合要求 | 符合 |
| 1.5 | 第十六条 严格限制规划建设燃用石油焦、泥煤、油页岩等劣质燃料的热电联产项目 | 本项目燃料不属于文件中的劣质燃料 | 符合 |
| 1.6 | - 第十九条工业热电联产项目优先采用高压及以上参数背压热电联产机组 - 第二十二条 在役热电厂扩建热电联产机组时，原则上采用背压热电联产机组 | - 本项目为660MW高效超超临界空冷抽凝机组，已取得核准意见 | 符合 |
| 1.7 | - 第二十三条 热电联产项目配套热网应与热电联产项目同步规划、同步建设、同步投产 | - 本项目同步规划、同步建设、同步投产供热管网，供热管网单独环评 | 符合 |
| 1.8 | 第二十八条 严格热电联产机组环保准入门槛，新建燃煤热电联产机组原则上达到超低排放水平。严格按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197 号）实施污染物排放总量指标替代。支持同步开展大气污染物联合协同脱除，减少三氧化硫、汞、砷等污染物排放。 | 本项目采用高效脱硫、除尘、脱硝设施，污染物排放达到超低排放标准；实现污染物总量指标替代 | 符合 |
| 1.9 | 第三十条 大气污染防治重点区域新建燃煤热电联产项目，要严格实施煤炭减量替代。 | 本项目已取得煤炭减量替代手续 | 符合 |
| 2 | 《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环发〔2015〕164号） |  |  |
| 2.1 | 全国有条件的新建燃煤发电机组达到超低排放水平 | 本项目烟气污染物排放达到超低排放水平 | 符合 |
| 3 | 《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号） |  |  |
| 3.1 | 严格区域削减要求。建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化 | 本项目已落实区域污染物削减方案 | 符合 |
| 3.2 | 强化建设单位、出让减排量排污单位和涉及的地方政府责任。区域削减方案由建设单位、出让减排量的排污单位及做出落实承诺的地方人民政府共同确认，并明确各方责任 |  | 符合 |
| 4 | 《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》（国发〔2007〕2号） |  |  |
| 4.1 | 在大中型城市优先安排建设大中型热电联产机组，在中小型城镇鼓励建设背压型热电机组或生物质能热电机组 | 本项目属于大型热电联产机组 | 符合 |
| 4.2 | 新建燃煤机组必须同步建设高效脱硫除尘设施 | 项目锅炉同步建设高效脱硫除尘设施 | 符合 |
| 5 | 《国家发展改革委关于燃煤电站项目规划和建设有关要求的通知》（发改能源〔2004〕864号） |  |  |
| 5.1 | 除燃用特低硫煤的发电项目要预留脱硫场地外，其它新建、扩建燃煤电站项目均应同步建设烟气脱硫设施。所有燃煤电站均要同步建设排放物在线连续监测装置 | 本项目建设烟气除尘、脱硫和脱硝装置，并安装烟气在线连续监测装置，污染物排放符合标准 | 符合 |
| 5.2 | 在北方缺水地区，新建、扩建电厂禁止取用地下水，严格控制使用地表水，鼓励利用城市污水处理厂的中水或其它废水 | 本项目生产用水依托信源集团供水系统，铺设供水管线至本项目厂区。供水水源为茌平区北控绿源水务公司的中水，徒骇河地表水作为补充水源，不取用地下水 | 符合 |
| 6 | 《关于印发<煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020 年）>的通知》（发改能源〔2014〕2093 号） |  |  |
| 6.1 | 全国新建燃煤发电机组平均供电煤耗低于300克标准煤/千瓦时 | 本项目发电机组平均供电煤耗为291克标准煤/千瓦时 | 符合 |
| 6.2 | 新建燃煤发电机组应同步建设先进高效脱硫、脱硝和除尘设施，不得设置烟气旁路通道。东部地区（辽宁、北京、天津、河北、山东、上海、江苏、浙江、福建、广东、海南等11省市）新建燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值（即在基准氧含量 6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于 10、35、50 毫克/立方米） | 本项目同步建设先进高效脱硫、脱硝和除尘设施，污染物排放浓度达到超低排放要求 | 符合 |
| 6.3 | 耗煤项目要实行煤炭减量替代。除热电联产外，禁止审批新建燃煤发电项目 | 本项目属于热电联产项目 | 符合 |
| 6.4 | 积极发展热电联产。坚持“以热定电”，严格落实热负荷，科学制定热电联产规划，建设高效燃煤热电机组，同步完善配套供热管网，对集中供热范围内的分散燃煤小锅炉实施替代和限期淘汰。在中小型城市和热负荷集中的工业园区，优先建设背压式热电机组 | 本项目供热范围内小机组均已淘汰 | 符合 |
| 7 | 《粉煤灰综合利用管理办法》（国家发改委令2013年第19号） |  |  |
| 7.1 | 新建电厂应综合考虑周边粉煤灰利用能力，以及节约土地、防止环境污染，避免建设永久性粉煤灰堆场（库），确需建设的，原则上占地规模按不超过3年 储灰量设计，且粉煤灰堆场（库）选址、设计、建设及运行管理应当符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等相关要求 | 本项目不设永久性粉煤灰堆场（库） | 符合 |
| 7.2 | 产灰单位灰渣处理工艺系统应按照干湿分排、粗细分排、灰渣分排的原则进行分类收集，并配备相应储灰设施。新建电厂应以便于利用为原则，不得湿排粉煤灰 | 按照粗细分排、灰渣分排的原则进行分类收集，并配套建设灰库、渣库。粉煤灰全部综合利用 | 符合 |
| 7.3 | 产灰单位应对用灰单位从指定地点装运未经加工的粉煤灰（包括从湿排灰堆场（库）取灰点、电厂储装运设施中取原灰）提供装载方便，并维护灰场和生产现场的安全 | 对用灰单位从厂区储装运设施中取原灰提供装载方便，并维护灰场和生产现场的安全 | 符合 |
| 7.4 | 粉煤灰运输须使用专用封闭罐车，并严格遵守环境保护等有关部门规定和要求，避免二次污染 | 粉煤灰运输使用专用封闭罐车 | 符合 |
| 7.5 | 鼓励对粉煤灰进行以下高附加值和大掺量利用：利用粉煤灰作为水泥混合材并在生料中替代粘土进行配料；利用粉煤灰作商品混凝土掺合料等 | 粉煤灰综合利用 | 符合 |

项目与《火电厂污染防治技术政策》符合情况见下表。

表11.1-2  项目与《火电厂污染防治技术政策》符合性分析

| 序号 | 政策要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坚持“以热定电”，建设高效燃煤热电机组，科学制定热电联产规划和供热专项规划，同步完善配套供热管网，对集中供热范围内的分散燃煤小锅炉实施替代和限期淘汰 | 本项目属于热电联产项目，符合热电联产规划，项目供热范围内分散燃煤小锅炉均已取缔 | 符合 |
| 2 | 火电厂除尘技术：火电厂除尘技术包括电除尘、电袋复合除尘和袋式除尘。若飞灰工况比电阻超出1×104～1×1011欧姆·厘米范围，建议优先选择电袋复合或袋式技术；否则，应通过技术经济分析，选择适宜的除尘技术 | 本项目采用2台双室六电场静电除尘器+湿式除尘器，并考虑湿法脱硫协同除尘，除尘效率高且稳定 | 符合 |
| 3 | 火电厂烟气脱硫技术：氨法烟气脱硫技术宜在环境不敏感、有稳定氨来源地区的30万千瓦及以下燃煤发电机组建设烟气脱硫设施时选用，但应采取措施防止氨大量逃逸 | 本项目脱硫工艺选择电石渣—石膏湿法烟气脱硫工艺 | 符合 |
| 4 | 火电厂烟气氮氧化物控制技术： (1)火电厂氮氧化物治理应采用低氮燃烧技术与烟气脱硝技术配合使用的技术路线。 (2)煤粉锅炉烟气脱硝宜选用选择性催化还原技术(SCR)。 | 本项目锅炉为煤粉炉，采用低氮燃烧技术+SCR技术，符合控制要求 | 符合 |
| 5 | 燃煤电厂超低排放技术路线选择时应充分考虑炉型、煤种、排放要求、场地等因素，必要时可采取“一炉一策”。 1.超低排放除尘技术宜选用高效电源电除尘、低低温 电除尘、超净电袋复合除尘、袋式除尘及移动电极电除尘等，必要时在脱硫装置后增设湿式电除尘。 2.超低排放脱硫技术宜选用增效的石灰石-石膏法、氨法、海水法及烟气循环流化床法，并注重湿法脱硫技术对颗粒物的协同脱除作用。 3.超低排放脱硝技术煤粉锅炉宜选用高效低氮燃烧与SCR配合使用的技术路线，若不能满足排放要求，可采用增加催化剂层数、增加喷氨量等措施，应有效控制氨逃逸 | 1、本项目超低排放除尘技术选择采用2台双室六电场静电除尘器+湿式除尘器，并考虑湿法脱硫协同除尘，符合技术政策要求； 2、本项目超低排放脱硫技术选择电石渣—石膏湿法烟气脱硫工艺； 3、本项目超低排放脱硝技术选择低氮燃烧与SCR配合使用的技术路线，满足排放标准要求 | 符合 |
| 6 | 火电厂灰场及脱硫剂石灰石或石灰在装卸、存储及输送过程中应采取有效措施防治扬尘污染 | 本项目炉渣破碎、输送粉尘经密闭收集后配套1台布袋除尘器处理 | 符合 |
| 7 | 粉煤灰运输须使用专用封闭罐车，并严格遵守有关部门规定和要求 | 本项目粉煤灰运输采用气力输送和专用罐车，满足要求 | 符合 |
| 8 | 火电厂烟气中汞等重金属的去除应以脱硝、除尘及脱硫等设备的协同脱除作用为首选，若仍未满足排放要求，可采用单项脱汞技术 | 本项目烟气除汞采用脱硝＋除尘＋湿法脱硫的组合协同控制，能够达标排放 | 符合 |
| 9 | 水污染防治 (一)火电厂水污染防治应遵循分类处理、一水多用的原则。鼓励火电厂实现废水的循环使用不外排。 (二)煤泥废水、空预器及省煤器冲洗废水等宜采用混凝、沉淀或过滤等方法处理后循环使用。 (三)含油废水宜采用隔油或气浮等方式进行处理；化学清洗废水宜采用氧化、混凝、澄清等方法进行处理，应避免与其他废水混合处理。 (四)脱硫废水宜经石灰处理、混凝、澄清、中和等工艺处理后回用。鼓励采用蒸发干燥或蒸发结晶等处理工艺，实现脱硫废水不外排。 (五)火电厂生活污水经收集后，宜采用二级生化处理，经消毒后可采用绿化、冲洗等方式回用。 | 1、本项目废水分类收集和处置，厂内综合利用，不外排 2、本项目含煤废水经信源集团煤水沉淀池沉淀后，回到本项目输煤系统利用，不外排 3、本项目含油废水经信源集团含油废水处理系统处理后，回用于信源集团煤场喷淋，不外排 4、本项目脱硫废水排入信源集团脱硫废水处理系统及脱硫回用水处理系统处理后回用，浓水送信源集团煤场喷淋和干灰拌湿等利用 5、本项目生活污水依托华旭公司污水处理站，处理达标后回用于华旭公司绿化及地面洒水 | 符合 |
| 10 | 固体废物污染防治 (一)火电厂固体废物主要包括粉煤灰、脱硫石膏、废旧布袋和废烟气脱硝催化剂等，应遵循优先综合利用的原则。 (二)粉煤灰、脱硫石膏、废旧布袋应使用专门的存放场地，贮存设施应参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599)的相关要求进行管 理。 (三)粉煤灰综合利用应优先生产普通硅酸盐水泥、粉煤灰水泥及混凝土等，其指标应满足《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T 1596)的要求。 (四)应强化脱硫石膏产生、贮存、利用等过程中的环境管理，确保脱硫石膏的综合利用。 (五)袋式或电袋复合除尘器产生的废旧布袋应进行无害化处理。 (六)失活烟气脱硝催化剂(钒钛系)应优先进行再生，不可再生且无法利用的废烟气脱硝催化剂(钒钛系)在贮存、转移及处置等过程中应按危险废物进行管理。 | 1、本项目各类一般固废全部综合利用； 2、本项目设置一般工业固废仓库，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599)进行建设，用于一般工业固废暂存； 3、本项目粉煤灰外售用于建材，符合利用要求； 4、本项目本项目脱硫石膏经脱水贮存，附着水含量不超过10%，依托信源集团石膏库暂存，不露天堆，外卖综合利用； 5、本项目输煤系统和渣库的废旧布袋属于一般固废，外售综合利用 6、废脱硝催化剂委托有资质单位处置 | 符合 |
| 11 | 噪声污染防治 (一)火电厂噪声污染防治应遵循“合理布局、源头控制”的原则。 (二)应通过合理的生产布局减少对厂界外噪声敏感目标的影响。鼓励采用低噪声设备，对于噪声较大的各类风机、磨煤机、冷却塔等应采取隔振、减振、隔声、消声等措施 | 本项目各噪声源均采取有效控制措施，对外环境影响较小 | 符合 |
| 12 | 二次污染防治 (一)SCR、SNCR-SCR、SNCR脱硝技术及氨法脱硫技术的氨逃逸浓度应满足相关标准要求。 (二)火电厂应加强脱硝设施运行管理，并注重低低温电除尘器、电袋复合除尘器及湿法脱硫等措施对三氧化硫的协同脱除作用。 (三)脱硫石膏无综合利用条件时，应经脱水贮存，附着水含量(湿基)不应超过10%。若在灰场露天堆放时，应采取措施防治扬尘污染，并按相关要求进行防渗处理 | 本项目采用SCR脱硝技术，氨逃逸满足要求； 本项目制定严格的管理制度，对脱硝设施加强管理； 本项目脱硫石膏经脱水贮存，附着水含量不超过10%，依托信源集团石膏库暂存，不露天堆放 | 符合 |

项目与《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）符合情况见下表。

表11.1-3  项目与《火电厂污染防治可行技术指南》符合性分析

| 序号 | 政策要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃煤电厂煤炭装卸、输送与贮存设施的设计应按GB50660的要求进行。燃煤电厂煤炭的装卸应当采取封闭、喷淋等方式防治扬尘污染。厂内煤炭输送过程中，输煤栈桥、输煤转运站应采用密闭措施，也可采用圆管带式输送机，并根据需要配置除尘器。厂内煤炭贮存宜采取封闭式煤场 | 本工程依托信源集团燃煤供应，装卸过程在全封闭煤场内进行，并采用喷淋降尘措施，燃煤经火车运输，以火车运输为主。火车运输由专用轨道从邯济铁路茌平站接轨至信源集团厂区卸煤站。卸煤站安装全自动火车卸煤系统，卸车后直接通过地下输煤皮带进入全封闭式储煤棚或机组煤仓间利用，卸煤站配备有干雾抑尘装置 | 符合 |
| 2 | 脱硫剂装卸、输送与贮存的扬尘防治技术：常用脱硫剂为石灰或石灰石粉。装卸作业扬尘防治宜采用密闭罐车配置卸载设备，如罗茨风机。运输扬尘防治应采用密闭罐车。贮存扬尘防治应采用筒仓贮存配袋式除尘器，受料时排气中粉尘的分离与收集也应采用袋式除尘器 | 本工程采用电石渣－石膏湿法脱硫工艺，脱硫剂为20%电石渣浆液，由信源集团经管道输送至本项目厂区利用，无粉尘产生 | 符合 |
| 3 | 应从锅炉点火方式、入炉煤的配比、锅炉送风送料及升降负荷速率的控制、烟气治理设施的运行条件等方面，尽可能减少机组启停时烟气污染物的产生与排放 | 环评要求企业在后续运行中应按此规定执行，尽可能减少机组启停时烟气污染物的产生与排放 | 符合 |
| 4 | 锅炉启动时应使用等离子点火或清洁燃料（如天然气、GB252-2015 中规定的普通柴油）进行点火，一旦开始投入煤粉进行燃烧，除干法烟气脱硫和选择性催化还原法（SCR）烟气脱硝以外的所有烟气治理设施必须运行 | 本工程采用微油点火方式，所有烟气治理设施均同步投入运行 | 符合 |
| 5 | 锅炉停机阶段必须保证所有烟气治理设施正常运行。炉内停止投入煤粉等燃料后，在保证机组操作和安全的前提下，仍可运行的烟气治理设施应继续运行 | 环评要求企业在运行中应按此规定执行 | 符合 |
| 6 | 除尘技术应根据环保要求、燃煤性质、飞灰性质、现场条件、电厂规模和锅炉类型等进行选择 | 烟气除尘采用2台双室六电场静电除尘器+湿式除尘器，湿法脱硫协同除尘 | 符合 |
| 7 | 湿法脱硫工艺选择使用钙基、镁基、海水和氨等碱性物质作为液态吸收剂，在实现SO2达标或超低排放的同时，具有协同除尘功效，辅助实现烟气颗粒物超低排放 | 本工程采用电石渣—石膏湿法烟气脱硫工艺，在实现SO2超低排放的同时，具有协同除尘功效，可辅助本工程实现烟气颗粒物超低排放 | 符合 |
| 8 | 锅炉低氮燃烧技术应作为火电厂NOx控制的首选技术，与烟气脱硝技术配合使用实现NOx达标排放或超低排放 | 本工程采用锅炉低氮燃烧技术+SCR脱硝，可实现NOx达到超低排放 | 符合 |
| 9 | 燃煤电厂在选择超低排放技术路线时，应遵循“因煤制宜，因炉制宜，因地制宜，统筹协同，兼顾发展”的基本原则，选择技术成熟可靠、经济合理可行、运行长期稳定、维护管理简单方便、具有一定节能效果的技术 | 本工程采用电石渣—石膏湿法烟气脱硫工艺，脱硫效率不低于99.68%；采用低氮燃烧技术+选择性催化还原法（SCR），脱硝效率89%；烟气除尘采用低温省煤器+2台双室六电场静电除尘器+湿式除尘器，考虑湿法脱硫协同除尘，综合除尘效率不小于99.989%；以上措施属于指南中推荐的超低排放技术路线 | 符合 |
| 10 | 对于新建燃煤电厂，由于废水种类多，水质差异大，大多数废水需要处理回用，因此，应采用分类处理与集中处理相结合的处理技术路线 | 本项目废水分类收集和处置，厂内综合利用，不外排 | 符合 |
| 11 | 火电厂应尽量采用低噪声设备，按照环境功能合理布置声源，采取有效的降噪措施，并按时进行设备维护与检修，从而有效控制噪声对周围环境的影响 | 本工程采用低噪声设备，卫生防护距离范围内无居民区等环境敏感点，采取降噪措施后对周围声环境影响很小 | 符合 |
| 12 | 燃煤电厂产生的固体废物有灰渣、脱硫副产物、污水处理污泥、废弃脱硝催化剂、废弃滤袋等，应优先采用有利于资源化利用的处理方法，或采用适当的处置方法，避免二次污染 | 本项目废变压器油、废矿物油、废矿物油桶、废催化剂、在线监测化验废液属于危险废物，依托信源集团危废仓库暂存，全部委托有资质单位处置；除尘灰、炉渣、废布袋属于一般固废，全部外卖综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。本项目不直接产生脱硫石膏和含油废水处理污泥，增加信源集团脱硫石膏产生量和油泥，石膏经信源集团石膏库暂存后，外卖综合利用；油泥属于危险废物，委托有资质单位处置；脱硫废水污泥需进行性质鉴定，若为一般固废，外卖综合利用；若为危险废物，委托有资质单位处置 | 符合 |

- 11.1.3相关环保政策符合性

本项目与相关环保政策符合性分析见下表。

表11.1-4 相关环保政策符合性一览表

| 序号 | 政 策 要 求 | 本工程相关内容 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发〔2023〕24 号） |  |  |
| 1.1 | 二、优化产业结构，促进产业产品绿色升级 （四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产 | 本项目污染物和碳排放总量控制、区域削减已落实。项目燃煤优先采用铁路运输 | 符合 |
| 1.2 | 二、优化产业结构，促进产业产品绿色升级 （五）加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化 | 本项目属于《产业结构指导目录》（2024年本）鼓励类项目 | 符合 |
| 1.3 | - 三、优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展 （十）严格合理控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应的前提下，重点区域继续实施煤炭消费总量控制。到2025年，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量较2020年分别下降10%和5%左右，汾渭平原煤炭消费量实现负增长，重点削减非电力用煤。重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的不予审批；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。完善重点区域煤炭消费减量替代管理办法，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量考核。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量应予以合理保障 | 本项目位于聊城市茌平区，属于重点区域；煤和能耗减量替代已落实。项目属于市政基础设施，不属于自备燃煤机组 | 符合 |
| 1.4 | - 三、优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展 （十一）积极开展燃煤锅炉关停整合。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合 | 项目供热范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）均已经进行关停或整合，本次评价建议企业未来进一步充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合 | 符合 |
| 1.5 | - 三、优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展 （十三）持续推进北方地区清洁取暖。因地制宜成片推进北方地区清洁取暖，确保群众温暖过冬。加大民用、农用散煤替代力度，重点区域平原地区散煤基本清零，逐步推进山区散煤清洁能源替代。纳入中央财政支持北方地区清洁取暖范围的城市，保质保量完成改造任务，其中“煤改气”要落实气源、以供定改。全面提升建筑能效水平，加快既有农房节能改造。各地依法将整体完成清洁取暖改造的地区划定为高污染燃料禁燃区，防止散煤复烧。对暂未实施清洁取暖的地区，强化商品煤质量监管 | 本项目供热范围内无小锅炉和民间散煤等 | 符合 |
| 1.6 | 四、优化交通结构，大力发展绿色运输体系 （十四）持续优化调整货物运输结构。大宗货物中长距离运输优先采用铁路、水路运输，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船。探索将清洁运输作为煤矿、钢铁、火电、有色、焦化、煤化工等行业新改扩建项目审核和监管重点。重点区域内直辖市、省会城市采取公铁联运等“外集内配”物流方式。到2025年，铁路、水路货运量比2020年分别增长 10%和12%左右；晋陕蒙新煤炭主产区中长距离运输（运距500公里以上）的煤炭和焦炭中，铁路运输比例力争达到90%；重点区域和粤港澳大湾区沿海主要港口铁矿石、焦炭等清洁运输（含新能源车）比例力争达到80%。加强铁路专用线和联运转运衔接设施建设，最大程度发挥既有线路效能，重要港区在新建集装箱、大宗干散货作业区时，原则上同步规划建设进港铁路；扩大现有作业区铁路运输能力。对重点区域城市铁路场站进行适货化改造。新建及迁建大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业和储煤基地，原则上接入铁路专用线或管道。强化用地用海、验收投运、运力调配、铁路运价等措施保障 | 本项目煤炭运输优先采用火车运输，灰渣等外卖优先使用新能源货车及新能源非道路移动机械 | 符合 |
| 2 | 《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号） |  |  |
| 2.1 | （三）坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。根据国家产业规划、产业政策、节能审查、环境影响评价审批等政策规定，对在建、拟建、建成的高耗能高排放项目（以下称“两高”项目）开展评估检查，建立工作清单，明确处置意见，严禁违规“两高”项目建设、运行，坚决拿下不符合要求的“两高”项目 | 本项目属于两高项目，符合国家产业政策和相关规划要求 | 符合 |
| 2.2 | （八）煤炭清洁高效利用工程。要立足以煤为主的基本国情，坚持先立后破，严格合理控制煤炭消费增长，抓好煤炭清洁高效利用，推进存量煤电机组节煤降耗改造、供热改造、灵活性改造“三改联动”，持续推动煤电机组超低排放改造。稳妥有序推进大气污染防治重点区域燃料类煤气发生炉、燃煤热风炉、加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以及建材行业煤炭减量，实施清洁电力和天然气替代。推广大型燃煤电厂热电联产改造，充分挖掘供热潜力，推动淘汰供热管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。加大落后燃煤锅炉和燃煤小热电退出力度，推动以工业余热、电厂余热、清洁能源等替代煤炭供热（蒸汽）。到2025年，非化石能源占能源消费总量比重达到20%左右 | 本项目建设21×2167t/h锅炉+1×660MW高效超超临界空冷机组，供热范围内无分散锅炉和散煤 | 符合 |
| 3 | 《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见（2021年11月2日）》 |  |  |
| 3.1 | 有序扩大清洁取暖试点城市范围，稳步提升北方地区清洁取暖水平 | 本工程为热电联产机组，可提升当地清洁取暖水平 | 符合 |
| 3.2 | 严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建 | 项目已落实污染物区域削减要求 | 符合 |
| 3.3 | 推进钢铁、水泥、焦化行业企业超低排放改造，重点区域钢铁、燃煤机组、燃煤锅炉实现超低排放 | 本工程污染物排放达到超低排放要求 | 符合 |
| 4 | 《重点工业行业用水效率指南》（工信部联节〔2013〕367号） |  |  |
| 4.1 | 提升工业用水效率的技术措施火电行业适用技术：空气冷却技术；循环冷却水排水、工业废水等回用技术；循环冷却水系统节水技术；城市再生水、海水、雨水利用技术；锅炉水膜法处理技术等 | 本项目废水经处理后全部回用不外排 | 符合 |
| 5 | 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号） |  |  |
| 5.1 | 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求 | 本项目烟气污染物排放达到 超低排放水平 | 符合 |
| 6 | 《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号） |  |  |
| 6.1 | 持续提高煤矸石和粉煤灰综合利用水平，推进煤矸石和粉煤灰在工程建设、塌陷区治理、矿井充填以及盐碱地、沙漠化土地生态修复等领域的利用，有序引导利用煤矸石、粉煤灰生产新型墙体材料、装饰装修材料等绿色建材，在风险可控前提下深入推动农业领域应用和有价组分提取，加强大掺量和高附加值产品应用推广 | 本工程为热电项目，项目已签订粉煤灰、脱硫石膏综合利用协议，确保粉煤灰全部综合利用 | 符合 |
| 6.2 | 拓宽磷石膏利用途径，继续推广磷石膏在生产水泥和新型建筑材料等领域的利用，在确保环境安全的前提下，探索磷石膏在土壤改良、井下充填、路基材料等领域的应用。支持利用脱硫石膏、柠檬酸石膏制备绿色建材、石膏晶须等新产品新材料，扩大工业副产石膏高值化利用规模。积极探索钛石膏、氟石膏等复杂难用工业副产石膏的资源化利用途径 |  | 符合 |
| 7 | 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号） |  |  |
| 7.1 | 对电力行业实行二氧化硫和氮氧化物排放总量控制，继续加强燃煤电厂脱硫，全面推行燃煤电厂脱硝，新建燃煤机组应同步建设脱硫脱硝设施。 | 本项目同步建设了脱硫脱硝设施 | 符合 |
| 8 | 《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》（国办发〔2010〕33号） |  |  |
| 8.1 | 严格控制重点区域新建、扩建除“上大压小”和热电联产以外的火电厂，在地级市市区禁止建设除热电联产以外的火电厂 | 本项目属于热电联产项目 | 符合 |
| 8.2 | 强化二氧化硫总量控制制度。提高火电机组脱硫效率，完善火电厂脱硫设施特许经营制度 | 二氧化硫总量控制指标满足要求 | 符合 |
| 8.3 | 加强氮氧化物污染减排。建立氮氧化物排放总量控制制度。新建、扩建、改建火电厂应根据排放标准和建设项目环境影响报告书批复要求建设烟气脱硝设施，重点区域内的火电厂应在“十二五”期间全部安装脱硝设施 | 本项目采用低氮燃烧+SCR脱硝，氮氧化物总量控制指标满足要求 | 符合 |
| 8.4 | 加大颗粒物污染防治力度。使用工业锅炉的企业以及水泥厂、火电厂应采用袋式等高效除尘技术 | 烟气除尘采用2台双室六电场静电除尘器+湿式除尘器，湿法脱硫协同除尘 | 符合 |
| 8.5 | 积极发展城市集中供热。推进城市集中供热工程建设，加强城镇供热锅炉并网工作，不断提高城市集中供热面积 | 本工程为热电联产项目，为茌平经济开发区提供集中供热 | 符合 |
| 9 | 《山东省环境保护条例》 |  |  |
| 9.1 | 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目 | 本项目属于符合国家产业政策的热电联产机组 | 符合 |
| 10 | 《关于加强“两高”项目管理的通知》（鲁政办字〔2021〕57号） |  |  |
| 10.1 | 二、严格执行国家产业政策。新建（含改扩建和技术改造，环保节能改造、安全设施改造、产品质量提升等未增加产能的技术改造项目除外，下同）“两高”项目，必须严格落实国家《产业结构调整指导目录》要求，符合国家、省产业规划布局和园区管理有关规定。对项目产品、工艺、技术、装备等属于限制类或淘汰类的，一律禁止投资新建，各金融机构不得发放贷款，发展改革、工业和信息化、自然资源、生态环境、应急管理、市场监管、行政审批等部门不得办理有关手续。持续优化产业布局，鼓励通过“上大压小”“减量替代”等方式进行产能整合，集中建设钢铁基地、炼 化基地、铸锻中心等，提高工艺装备水平和能源利用效率，推动产业集聚集约发展 | 本项目属于《产业结构调整指导目录》鼓励类，本项目已落实污染物排放减量替代、碳排放替代、煤和产能减量替代 | 符合 |
| 11 | 《关于“两高”项目管理有关事项目的补充通知》（鲁发改工业〔2023〕34号） |  |  |
| 11.1 | 新上“两高”项目，能耗方面，替代比例统一调整为不低于 1︰1；煤耗方面，耗煤项目替代比例统一调整为不低于 1︰1.1，非大气污染防治重点区域（范围以国家将要公布的空气质量全面改善行动计划或其他文件为准）“先立后改”新上超超临界煤电项目不实行煤炭减量替代；取消区域系数。能耗和煤耗替代源形成的替代量，属于规上企业的，以2020年统计数据为准，属于规下企业的，以“两高”核查数据为准；对于“十四五”期间建成投产的替代源，以其关停或技改前的上一年数据为准。碳排放方面，替代比例统一调整为不低于 1︰1.1。产能方面，氯碱（烧碱）、化肥（合成氨、尿素）、轮胎、电解铝等行业替代比例调整为不低于 1︰1；煤电（不含背压型热电联产和国家布局煤电项目）替代比例统一调整为不低于1:1.1，其他行业产能替代比例仍按国家和省原有规定执行。污染物排放替代比例仍按国家和省原有规定执行 | 本项目已落实污染物排放减量替代、碳排放替代、煤和产能减量替代 | 符合 |
| 12 | 《山东省人民政府办公厅关于印发<国务院关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见>分工落实方案的通知》（鲁政办字〔2022〕128号） |  |  |
| 12.1 | 新建高耗能高排放项目严格落实产能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放等减量替代要求，主要产品能效水平对标国家能耗限额先进标准并力争达到国际先进水平；对存量项目积极有序开展节能降碳技术改造，加快淘汰落后产能 | 本项目已落实污染物排放减量替代、碳排放替代、煤和产能减量替代 | 符合 |
| 12.2 | 在确保能源安全可靠稳定供应的基础上，严格合理控制煤炭消费增长，加快实施煤电机组节能降碳改造、供热改造、灵活性改造“三改联动”，原则上不再新建自备燃煤机组 | 本项目承担区域150t/h工业供热需求，不属于自备燃煤机组 | 符合 |
| 13 | 《关于印发<山东省贯彻落实〈中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见〉的若干措施>的通知》（鲁环委〔2022〕1 号） |  |  |
| 13.1 | （二）深化“四减四增”行动。严格做到“四个区分”，实施“五个减量替代”，坚决遏制“两高”项目盲目发展。扎实实施《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023 年）》。持续推进煤炭消费压减、可再生能源倍增和大宗货物运输“公转铁、公转水”，严格控制农药化肥使用 | 本项目已落实污染物排放减量替代、碳排放替代、煤和产能减量替代 | 符合 |
| 14 | 《山东省发展和改革委员会关于印发山东省“十四五”绿色低碳循环发展规划的通知》 |  |  |
| 14.1 | 严控新建耗煤项目，对确需新上的耗煤项目，按要求落实煤炭消费减量替代。禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，新建生物质锅炉不得掺烧煤炭、重油、渣油等化石燃料 | 本项目已落实污染物排放减量替代、碳排放替代、煤和产能减量替代 | 符合 |
| 15 | 《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025 年）》 |  |  |
| 15.1 | （一）淘汰低效落后产能。严格项目准入，高耗能、高排放（以下简称“两高”）项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和污染物排放减量“五个减量”替代。有序推进“两高”项目清理工作，确保“三个坚决”落实到位，未纳入国家规划的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制油气项目，一律不得建设 | 本项目已落实污染物排放减量替代、碳排放替代、煤和产能减量替代 | 符合 |
| 16 | 《山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021-2025 年）》 |  |  |
| 16.1 | 开展城市污水深度处理，推进再生水资源化利用，缓解水资源短缺问题。推动非常规水纳入水资源统一配置，逐年提高非常规水利用比例，2025年年底前，非常规水源利用量达到15亿立方米。 | 本项目生产用水依托信源集团供水系统，铺设供水管线至本项目厂区；项目工业废水经处理达标后回用不外排 | 符合 |
| 17 | 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的实施意见》（鲁环发〔2021〕5号） |  |  |
| 17.1 | （三）严格环境准入。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应建设项目环境准入条件、环评文件审批原则等要求。各市环评审批部门要认真落实鲁政办字〔2021〕57号文件有关要求，严格实施产能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放减量替代制度，对不符合要求的项目一律不予审批 | 本项目已落实污染物排放减量替代、碳排放替代、煤和产能减量替代 | 符合 |
| 17.2 | （四）严格污染物削减替代。新增主要污染物排放量的“两高”项目，应按照《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36 号）有关要求，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的削减措施，腾出足够的环境容量。区域污染物削减方案相关责任主体以及出具污染物总量确认文件的部门，要对相关替代源的真实性、有效性逐一现场核实 | 本项目已落实污染物排放减量替代、碳排放替代、煤和产能减量替代 | 符合 |
| 17.3 | （六）提升清洁生产和污染防治水平。新建、改建、扩建“两高”项目，应当使用行业先进技术工艺、绿色节能技术装备，单位产品物耗、能耗、水耗等要达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施 | 本项目为先进燃煤机组，能耗、物耗、水耗达到清洁 生产先进水平 | 符合 |
| 17.4 | （七）实施碳排放减量替代。制定发布我省碳排放减量替代办法，按照鲁政办字〔2021〕57 号文件要求，新建、改建、扩建的水泥、炼化、电解铝、煤电项目减量替代比例不低于1:1.5 | 本项目已落实污染物排放减量替代、碳排放替代、煤和产能减量替代 | 符合 |
| 18 | 《山东省固体废物污染环境防治条例》 |  |  |
| 18.1 | 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染，对所造成的环境污染依法承担责任 | 本项目产生的一般固体废物综合利用，危险废物由有资质单位处置 | 符合 |
| 19 | 《关于印发山东省黄河生态保护治理攻坚战行动计划的通知》（鲁环发〔2023〕5号） |  |  |
| 19.1 | （二）有效推进减污降碳协同增效行动 1、强化生态环境分区管控严格规划环评审查、节能审查、取水许可审批和项目环评准入，按要求实施“五个减量或等量替代”，严控严管新增高污染、高耗能、高排放、高耗水企业。严格落实“三个坚决”，依法依规推动低效落后产能退出。禁止在黄河干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。严禁引用黄河水“挖湖造景”等不合理用水需求 | 本项目已落实污染物排放减量替代、碳排放替代、煤和产能减量替代 | 符合 |
| 20 | 《聊城市大气污染防治条例》 |  |  |
| 20.1 | 新建、改建、扩建排放大气污染物的建设项目，除遵守国家、本省有关建设项目环境保护管理的规定外，还应当符合本市产业规划和生态功能区划的相关规定。禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。 | 本项目符合环境保护管理规定，符合园区产业定位及土地利用要求，项目废气均可实现达标排放 | 符合 |
| 20.2 | 新建项目排污单位应当在投入生产或者使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证。 | 项目投产前及时申请排污许可 | 符合 |
| 20.3 | 市、县（市区）人民政府应当按照循环经济和清洁生产的要求推动生态工业园区建设，合理规划工业布局，新建排放大气污染物的工业项目应当进入工业园区。 | 本项目涉及大气污染物排放，位于茌平经济开发区内 | 符合 |

项目与《关于印发钢铁/焦化、现代煤化工、石化、火电四个行业建设项目环境影响评价文件审批原则》（环办环评〔2022〕31号）的通知符合性分析见下表。

表11.1-5  项目与环办环评〔2022〕31号文件相关审批要求符合性分析

| 审批原则 |  | 项目符合性分析 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二条 | 项目应符合生态环境保护相关法律法规、法定规划以及相关产业结构调整、区域及行业碳及峰碳中和目标、煤炭消费总量控制、重点污染物排放总量控制等政策要求 | 项目建设符合生态环境保护相关法律法规、规划、产业结构调整、总量控制等政策要求 | 符合 |
|  | 热电联产项目还应符合《热电联产管理办法》等相关政策要求，落实热负荷和热网建设方案，明确替代关停供热范围内的燃煤、燃油等小锅炉 | 本项目符合《热电联产管理办法》等相关政策要求，已落实热负荷和热网建设方案，供热范围内的燃煤、燃油等小锅炉均已替代关停 | 符合 |
| 第三条 | 项目选扯应符合生态环境分区管控以及能源、电力建设发展、热电联产等相关规划及规划环境影响评价要求。项目不得位于法律、法规明令禁止建设的区域，应避开生态保护红线 | 本项目选址符合国家和地方的主体功能区规划、环境保护规划、国土空间规划，不在生态保护红线范围内，符合热电联产规划 | 符合 |
| 第四条 | 新建、扩建煤电项目应采用先进适用的技术、工艺和设备，供电煤耗和大气污染物排放应达到煤炭清洁高效利用标杆水平，单位发电量水耗、废水排放量、资源综合利用等指标应达到清洁生产国内先进水平。强化节水措施，减少新鲜水用量。具备条件的火电建设项目，优先使用再生水、矿井水、海水淡化水等非常规水源。位于缺水地区的，优先采用空冷节水技术 | 本项目采用先进机组，大气污染物达到超低排放标准，供电煤耗和大气污染物排放达到煤炭清洁高效利用标杆水平，单位发电量水耗、废水排放量、资源综合利用等指标达到国际清洁生产领先水平 | 符合 |
| 第五条 | 项目应同步建设先进高效的脱硫、脱硝、除尘等废气治理设施，不得设置烟气治理设施旁路烟道，其中新建燃煤发电（含热电）机组确保满足最低技术出力以上全负荷范围达到超低排放要求。项目各项废气污染物排放应符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223）。煤场、灰场等应采取有效的无组织排放控制措施，厂（场）界无组织污染物排放应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554）等要求。环保约束条件较严格的区域或环境空气颗粒物年均浓度超标地区，优先设置封闭煤场、封闭筒仓等封闭储煤设施。灰渣、石灰石粉等物料应采用厂内封闭储存、密闭输送转移方式；煤炭等大宗物料中长距离运输优先采用铁路或水路运输，厂区内及短途接驳优先采用国六阶段标准的运输工具及新能源车辆、封闭皮带通廊、管道或管状带式输送机等清洁运输方式。灰场等应设置合理的气环境防护距离，建设运行后环境防护距离范围内不应有居民区、学校、医院等环境敏感目标 | 本项目采用电石渣浆—石膏湿法脱硫、低氮燃烧+SCR 脱硝、双室六电场静电除尘+湿法脱硫协同+湿电除尘，污染物达到超低排放要求。采用全封闭煤场，物料密闭运输，燃煤优先采用铁路运输 | 符合 |
| 第六条 | 将温室气体排放纳入建设项目环境影响评价，核算建设项目温室气体排放量，推进减污降碳协同增效，推动减碳技术创新示范应用。鼓励开展碳捕集、利用及封存工程试点示范 | 报告书中设碳排放环境评价，核算了温室气体排放量 | 符合 |
| 第七条 | 做好雨污分流、清污分流，明确废水分类收集和处理方案，按照“一水多用"的原则强化水资源的梯级、循环使用要求，提高水重复利用率，鼓励废水循环使用不外排。脱硫废水单独处理后优先回用，鼓励实现脱硫废水不外排。项目排放的废水污染物应符合《污水综合排放标准》（GB8978）。 | 厂区设施雨污分流，废水处理后全部回用不外排 | 符合 |
| 第八条 | 项目应对涉及有毒有害物质的生产装置、设备设施及场所提出防腐蚀、防渗漏、防流失、防扬洒等土壤污染防治具体措施，并根据环境保护目标的敏感程度、建设项目工程平面布局、水文地质条件等采取分区防渗措施，提出有效的土壤和地下水监控和应急方案 | 本项目设置了防腐蚀、防渗、防流失、防扬洒等措施，提出了有效的土壤和地下水监控和应急方案 | 符合 |
| 第九条 | 按照减量化、资源化、无害化原则，妥善处理处置固体废物。灰渣、炉渣、脱硫膏等一般工业固体废物应优先综合利用，暂不具备综合利用条件的运往灰场分区贮存。灰场选址、建设和运行应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）要求。鼓励灰渣综合利用，热电联产项目设置事故备用灰场（库）的储量不宜超过半年。烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂等危险废物处理处置应符合国家和地方危险废物法规标准及规范化环境管理要求 | 本项目废变压器油、废矿物油、废矿物油桶、废催化剂、在线监测化验废液属于危险废物，依托信源集团危废仓库暂存，全部委托有资质单位处置；除尘灰、炉渣、废布袋属于一般固废，全部外卖综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。本项目不直接产生脱硫石膏和含油废水处理污泥，增加信源集团脱硫石膏产生量和油泥，石膏经信源集团石膏库暂存后，外卖综合利用；油泥属于危险废物，委托有资质单位处置；脱硫废水污泥需进行性质鉴定，若为一般固废，外卖综合利用；若为危险废物，委托有资质单位处置 | 符合 |
| 第十条 | 优化厂区平面布置，优先选择低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348）要求。位于噪声敏感建筑物集中区域的改建、扩建项目，应强化噪声污染防治措施，防止噪声污染 | 本项目选用了低噪声设备，采取了减振、隔声消声等措施，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348）3类、4类标准要求 | 符合 |
| 第十一条 | 项目应提出合理有效的环境风险防范措施和突发环境事件应急预案编制要求，事故水池等环境风险应急设施设计应符合国家相关标准要求 | 项目投产前应制定应急预案 | 符合 |
| 第十三条 | 新增主要污染物排放量的建设项目应执行《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36 号）。项目所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的因子，原则上其对应的国家实施排放总量管控的重点污染物实行区域等量削减。项目所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的因子，其对应的主要污染物须进行区域倍量削减。二氧化氮超标的，对应削减氮氧化物；细颗粒物超标的，对应削减二氧化硫、氮氧化物和颗粒物；臭氧超标的，对应削减氮氧化物。区域削减措施原则上应与建设项目位于同一地级市或市级行政区域内同一流域。地级市行政区域内削减量不足时，可来源于省级行政区域或省级行政区域内的同一流域。配套区域削减措施应为评价基准年后拟采取的措施，且纳入区域重点减排工程的措施不能作为区域削减措施 | 本项目达到超低排放要求，污染物实行倍量替代；已落实区域削减源 | 符合 |
| 第十四条 | 明确项目实施后的环境管理要求和环境监测计划。根据行业自行监测技术指南要求，制定废水、废气污染物排放及厂界环境噪声自行监测方案并开展监测，排污口或监测位置应符合技术规范要求。重点排污单位污染物排放自动监测设备应依法依规与生态环境及有关部门联网，原则上烟气排放连续监测系统应与废气污染物产生设施对应。涉及水、大气有毒有害污染物名录中污染物排放的，还应依法依规制定周边环境的监测计划 | 本项目制定了详细的污染源监测和周边环境监测计划 | 符合 |
| 第十五条 | 按相关规定开展信息公开和公众参与 | 项目已按《公众参与管理办法》开展公参 | 符合 |

项目与环环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》的符合情况见下表。

表11.1-6  项目与环环评[2016]150号文件相关审批要求符合性分析

| 分类 | 文件要求 | 项目符合性分析 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、强化“三线一单”约束作用 | 相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施 | 本项目厂址属于工业用地，不涉及生态保护红线 | 符合 |
|  | 项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求 | 报告预测分析了项目建设对环境质量的影响，强化了污防措施，项目建设不影响区域环境质量改善目标 | 符合 |
|  | 相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据 | 项目资源消耗主要是煤炭和水，已取得煤炭消费减量替代审查意见 | 符合 |
|  | 在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用 | 项目符合国家产业政策；建设地点位于山东茌平经济开发区，土地利用类型为三类工业用地，符合园区土地利用规划；项目属于园区热源点，建设符合热电联产规划 | 符合 |
| 二、建立“三挂钩”机制 | 加强规划环评与建设项目环评联动。规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批 |  |  |
|  | 建立项目环评审批与现有项目环境管理联动机制。对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件 | 企业无现有工程 | 符合 |
|  | 建立项目环评审批与区域环境质量联动机制。对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等项目 | 本项目采取的措施满足区域环境质量改善目标管理要求，厂址不位于未达到环境质量目标考核要求的地区；本项目选址不位于优先保护类耕地集中区域 | 符合 |
| 三、多措并举清理和查处环保违法违规项目 | 各省级环保部门要落实“三个一批”（淘汰关闭一批、整顿规范一批、完善备案一批）的要求，加大“未批先建”项目清理工作的力度。要定期开展督查检查，确保2016年12月31日前全部完成清理工作。从2017年1月1日起，对“未批先建”项目，要严格依法予以处罚 | 本项目属于未批先建，已进行处罚，本次补办环评手续 | 符合 |
| 四、“三管齐下”切实维护群众的环境权益 | 严格建设项目全过程管理。加强对在建和已建重点项目的事中事后监管，严格依法查处和纠正建设项目违法违规行为，督促建设单位认真执行环保“三同时”制度。对建设项目环境保护监督管理信息和处罚信息要及时公开，强化对环保严重失信企业的惩戒机制，建立健全建设单位环保诚信档案和黑名单制度 | 本项目属于未批先建，已进行处罚，本次补办环评手续 | 符合 |
|  | 深化信息公开和公众参与。推动地方政府及有关部门依法公开相关规划和项目选址等信息，在项目前期工作阶段充分听取公众意见。督促建设单位认真履行信息公开主体责任，完整客观地公开建设项目环评和验收信息，依法开展公众参与，建立公众意见收集、采纳和反馈机制。对建设单位在项目环评中未依法公开征求公众意见，或者对意见采纳情况未依法予以说明的，应当责成建设单位改正 | 本项目已按照规范要求开展了公众参与工作 | 符合 |

## 11.1.4 与“三区三线”划定成果的符合性分析

对照《聊城市国土空间总体规划（2021-2035年）》中国土空间控制线规划图，本项目所在位置位于城镇开发边界控制线内，符合“三区三线”要求。

与国土空间控制线规划图位置关系见图11.1-1。

## 11.1.5 与“三线一单”符合性分析

根据《关于印发<聊城市“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年动态更新版）>的通知》（聊环委办〔2024〕4号）、《聊城市县(市、区)生态环境准入清单（2023年动态更新版）》，项目符合性分析见下表。

表11.1-7 与聊环委办〔2024〕4号的符合性分析

| 聊环委办〔2024〕4号 |  | 符合性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态保护红线 | 划定生态保护红线面积79.18km2，占全市总面积的0.92%，主要生态系统服务功能为防风固沙及水土保持。划定一般生态空间面积207.31km2，占全市总面积的2.40%。以上区域涵盖自然保护地、水产种质资源保护区、乡镇级（含）以上饮用水水源保护区等各类受保护区域，以及重要河流、生态林场、湿地、水库及其他具有重要生态功能的自然生态斑块 | 项目不涉及生态保护红线和永久基本农田，位于城镇开发边界范围内，符合资源利用上限要求 | 符合 |
| 环境质量底线主要目标 | 全市水环境质量总体改善，国控、省控断面优良水质比例稳步提升，全面消除省控及以上劣Ⅴ类水质控制断面，国控断面优良水质比例不低于40%，省控及以上断面优良水质比例不低于28.6%；县级及以上城市集中式饮用水水源水质全部达到或优于Ⅲ类；市级水功能区达标率达到90%以上；县（市、区）建成区黑臭水体全面消除，农村黑臭水体基本消除，水质优良的水环境控制单元比例不低于14%；河湖生态保护修复稳步推进，水生生物多样性保护水平有效提升。 大气环境质量持续改善，全市PM2.5 浓度不高于43ug/m3，空气质量优良天数比率不低于63.7%，臭氧污染得到有效遏制，重度及以上污染天数比例不超过1.2%，重污染天气基本消除。 土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到有效管控，全市受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率完成省下达任务。 | 项目生产废水经处理达标后回用，不外排；项目废气采取有效措施后均可实现达标排放，对环境空气影响较小；项目依托现有废水收集管线、危废间等均采取严格的防渗措施，在加强管理杜绝跑冒滴漏等的前提下，对项目区域土壤环境影响较小，符合土壤环境质量底线要求 | 符合 |
| 资源利用上线 | 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源利用、土地资源利用等达到省下达的总量和强度控制目标，能源消耗达到省下达的强度激励目标。建立最严格的水资源管理制度，强化水资源刚性约束。全市用水总量控制在21.75亿立方米以内，推进各领域节约用水，农田灌溉水有效利用系数保持在0.6364，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量等用水效率指标较2020年分别下降10%和5%；优化建设用地结构和布局，严控总量、盘活存量，控制国土空间开发强度，严控城乡建设用地新增规模，城镇开发边界总面积控制在754.7平方公里以内。确保耕地保有量不低于755.65万亩，从严管控非农建设占用永久基本农田，守住永久基本农田控制线，永久基本农田不低于674.7万亩；落实碳达峰碳中和要求，持续压减煤炭消费总量，降低碳排放强度；优化调整能源结构，实施煤炭消费减量替代，进一步降低单位地区生产总值能耗；加快清洁能源、新能源和可再生能源推广利用，天然气消费量占能源消费总量比重提高到10%以上。 | 项目生产用水和生活用水依托信源集团供水系统，铺设供水管线至本项目厂区。生产用水供水水源为茌平区北控绿源水务公司的中水及徒骇河地表水，其中徒骇河地表水作为补充水源。生活用水水源来自信源水厂；不开采地下水，生产废水处理后回用，尽量减少新鲜水取用量；项目营运过程中消耗一定量的电、水资源等，资源消耗量相对区域资源利用总量较少。项目不涉及生态保护红线和永久基本农田，位于城镇开发边界范围内，符合资源利用上限要求 | 符合 |

综上，本项目符合《关于印发<聊城市“三线一单”生态环境分区管控方案（2023年动态更新版）>的通知》（聊环委办〔2024〕4号）的要求。

与《聊城市县(市、区)生态环境准入清单（2023年动态更新版）》符合性分析

本项目位于山东省聊城市茌平区信发街道济邯铁路北龙山北路西100米，信源集团厂区内，环境管控单元“山东茌平经济开发区管控单元”属于“重点管控单元”。聊城市环境管控单元图见图11.1-2。与文件要求的符合性分析见下表。

表11.1-8与聊城市环境管控单元生态环境准入清单的符合性

| 环境管控单元编码 |  | ZH37150320001 | 项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境管控单元名称 |  | 山东茌平经济开发区管控单元 |  |  |
| 管控单元分类 |  | 重点管控单元 |  |  |
| 空间布局约束 | 管控单元范围：山东茌平经济开发区园区规划范围，东至东环路，南至工交路，西至滨河大道，北至济邯铁路。 1.优化工业布局，推动产业集约、集聚发展，科学规划建设工业园区，引导工业企业入驻，实现水资源分类循环利用和水污染集中治理；合理规划布局并严格执行，原则上禁止建设商业住宅、医院、学校、养老机构等敏感机构（枣乡街以东、朝阳街以西、铝城路以北、信发路以南除外）。结合《聊城市茌平经济开发区产业发展规划（2021-2035）》及开发区发展实际需求依规建设商业住宅、医院、学校、养老机构等敏感机构，对村庄和敏感机构制定并严格执行搬迁安置计划； 2.信发集团大宗货物运输需采用铁路专线；大气污染严重的工业企业按照国家、省、市相关要求制定并严格执行减产计划或限期关停或逐步迁出； 3.禁止准入不符合园区发展规划的大规模排放大气污染物、高挥发性有机废气（VOCs）的项目和工艺废气中含难处理的有毒有害物质的项目（本单元主导行业不纳入空间布局约束管理）； 4.严格控制新建造纸、有色金属冶炼、印染、制革、电镀等高耗水行业(铝制品深加工、食品加工、纺织及园区配套项目除外)； 5.严格控制产生危险废物的项目建设，禁止准入无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严准入危险废物产生量大（年产危险废物量 500 吨以上）、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目；化工企业用地改变用途前需开展建设用地土壤环境调查评估，依据评估结果确定是否开展土壤修复； 6.允许化工重点监控点（山东信发化工有限公司、茌平信发聚氯乙烯有限公司）发展化工，2625类有机肥料及微生物肥料制造、2682化妆品制造、291中类橡胶制品业（2911轮胎制造除外），以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中环评类别为报告表、登记表、豁免的化工投资项目，除国家另有规定的外，可以在省政府认定的化工园区和重点监控点以外实施。 |  | 本项目位于茌平经济开发区；本项目优先采用火车输煤；项目不排放VOCs；不属于造纸、有色金属冶炼、印染、制革、电镀等行业 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 1.新（改、扩）建做环评报告书的工业项目主要污染物治理要达到国内同行业先进水平；大气环境高排放区应根据工业园区主导产业性质和污染排放特征实施重点减排； 2.对于高耗水行业，新（改、扩）建项目工艺及主要污染物治理要达到国内同行业先进水平且废水主要污染物排放等量或减量置换；入驻工业园区的工业企业排放的废水应当按照分类收集、分质处理的要求进行预处理，达到工业园区集中处理设施处理工艺要求后方可排放；完善工业园区和企业厂区雨水、污水管网建设，实施雨污分流；污水管网覆盖区域内禁止工业废水和生活污水直排，现有直排企业限期纳管（安装废水在线监测的企业除外）；园区要推进“一企一管”和地上管廊的建设与改造；工业园区污水集中处理设施应当具备相应的处理能力并正常运行，保证工业园区的外排废水稳定达标，不能稳定达标的，工业园区不得建设新增水污染物排放的项目（污水集中处理设施除外）； 3.信发华源铝业自备电厂应使用低硫和低挥发份煤，持续开展清洁生产； 4.压合板行业的制胶、混胶、辊涂、布板、晾板等工序应采取密闭措施，并采用顶吸或侧吸方式对甲醛等污染物进行收集，热压工序应采取全密闭收集措施，距离VOCs处理设施较远、集气效率低的工序宜单独配备VOCs处理设施；密度板行业的制胶、混料、发泡、冷压、热压、晾板工序应对废气进行收集处理，飞锯、角磨、砂光工序产生的废气在除尘后需经VOCs治理设施处理后外排，热压工序应采取全密闭收集措施； 5.包装印刷行业的溶剂存储、调配工段应对空间进行微负压改造，辊刷、覆压工艺宜设置于密闭工作间内，集中排风并导入VOCs处理设施处理； 6.表面涂装行业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作；喷塑工序宜采用大旋风除尘设备； 7.家具制造行业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，调漆、涂装、调胶、施胶、流平、干燥等含 VOCs 原辅材料使用的过程在密闭空间内操作并设置负压集气处理系统； 8.玻璃、岩矿棉、铸造、砖瓦窑等行业落实《关于印发山东省工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》要求； 9.落实污染物总量控制制度，加强车间、料仓等密闭，负压收集、处置，减少无组织排放； 10.加大工业堆场扬尘管控力度，园区内信发华源铝业等所有煤场、渣场、原料堆场建立密闭料仓与传送装置，露天堆放的应加以覆盖或建设自动喷淋装置，进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、 物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理 |  | 本项目脱硫脱硝除尘工艺均能达到国内同行业先进水平；本项目废水分类收集和处置，厂内综合利用，不外排；将严格落实污染物总量控制制度，项目除渣系统全封闭，输煤系统采用全封闭廊道，减少无组织排放 | 符合 |
| 环境风险防控 | 1.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级Ⅳ+（极高环境风险）的建设项目； 2.生产、使用、储存、运输危险化学品的企业事业单位，应当采取风险防范措施，完善三级防护体系；企业和园区应编制环境应急预案并定期开展演练； 3.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障； 4.涉酸、涉重等土壤、地下水高污染风险企业的车间、危废间、污水处理站、罐区等重点管控区进行重点防渗； 5.定期对园区及周边地下水进行检测 |  | 项目卫生防护距离范围内无环境敏感点；项目投产前及时编制应急预案，定期开展演练；企业将建立危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度；企业依托危废间、污水处理站等重点控制区已进行重点防渗 | 符合 |
| 资源开发效率要求 | 1.未经许可不得开采地下水，深层地下水禁采区严格执行《地下水管理条例》和山东省相关管理要求。加快供水厂及管网建设，逐步减少地下水开采量。执行自备水井有关管理要求，未经批准的地下水取水工程和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，由县级以上人民政府水行政主管部门限期封闭。统筹建设再生水利用系统，提高中水回用率，高耗水企业使用再生水等非常规水源的比例； 2.单元内高污染燃料禁燃区执行《聊城市人民政府关于调整聊城市高污染燃料禁燃区范围的通告》的管控要求； 3.严格执行《产业园区水的分类使用及循环利用原则和要求》（GB/T 36575-2018）； 4.按照园区规划、环评等文件设定的总投资、投资强度、单位产值水耗、用水效率、单位产值能耗等指标，无认定的执行全市统一要求且达到国内同行业先进水平； 5.调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源 |  | 本项目生产用水和生活用水依托信源集团供水系统，不开采地下水； 本项目符合《聊城市人民政府关于调整聊城市高污染燃料禁燃区范围的通告》的管控要求；项目各指标均能达到国内同行业先进水平；项目控制煤炭消费量，选用低污染煤 | 符合 |

11.1.6 与《聊城市人民政府关于调整聊城市高污染燃料禁燃区范围的通告》（聊政通字〔2023〕1号）符合性分析

根据《聊城市人民政府关于调整聊城市高污染燃料禁燃区范围的通告》（聊政通字[2023]1号），根据全市大气环境质量改善要求和能源消费结构，对禁燃区内禁止燃用的燃料组合，按照《高污染燃料目录》Ⅱ类（较严）进行管控。禁燃区内禁止燃用的燃料组合为：除单台出力大于等于35蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。在禁燃区范围内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。

本项目位于山东省聊城市茌平区信发街道济邯铁路北，根据聊城市高污染燃料禁燃区范围示意图（详见图11.3 聊城市高污染燃料禁燃区范围示意图），项目位于高污染燃料禁燃区，锅炉规模为2167t/h，根据禁燃区内禁止燃用的燃料组合，不属于禁燃区内禁止燃用的燃料组合，综上，项目符合《聊城市人民政府关于调整聊城市高污染燃料禁燃区范围的通告》（聊政通字〔2023〕1号）的要求。

- 11.2 选址符合性分析

- 11.2.1 与园区规划符合性

项目选址位于山东茌平经济开发区，园区环评《山东茌平经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》已于2024年3月29日取得山东省生态环境厅审查意见（鲁环审[2024]7号）。本项目所在的园区规划面积30.7平方公顷，四至范围为北至北环路以北1.4公里，南至铝城路，西至西环路，东至东环路。

根据园区规划，本项目用地性质为工业用地，选址符合园区土地利用规划要求。

- 11.2.1.1与园区产业定位符合性

根据《山东茌平经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》，园区内规划主导产业为铝及铝精深加工、生态环保建材、新材料。

本项目为热力生产和供应工程，属于园区配套的基础工程，符合园区规划和产业定位。

园区土地利用规划见图1.7-1。

- 11.2.1.2与园区准入条件符合性

本项目与《山东茌平经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》中准入清单符合性分析见表11.2-1。

表11.2-1  入区行业控制级别表

| 国民经济行业类别 |  | 控制级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大类 | 种类/小类 |  |  |
| C32 有色金属冶炼和压延加工业 | C3216 铝冶炼 | ▲ | 严格落实主要污染物排放总 量控制、能源消耗总量和强度 调控制度，坚决遏制不符合要 求的项目盲目发展，防止产能 盲目扩张，合理控制产能总体 规模。 |
|  | C3217 镁冶炼 | ▲ |  |
|  | C324 有色金属合金制造 | ★ |  |
|  | C325 有色金属压延加工 | ★ |  |
| C33 金属制品业 | 除339铸造及其他金属制品制造控制进入外 | ● |  |
|  | 339 铸造及其他金属制品制造 | ▲ | 严格落实主要污染物排放总 量控制、能源消耗总量和强度 调控制度，坚决遏制不符合要 求的项目盲目发展，防止产能 盲目扩张，合理控制产能总体 规模。 |
| C34 通用设备制造 | / | ● |  |
| C35 专用设备制造 | 除C356 电子和电工机械专用设 备制造、C358 医疗仪器设备及器 械制造外 | ● |  |
|  | C356 电子和电工机械专用设备 制造 | ★ |  |
|  | C358 医疗仪器设备及器械制造 | ★ |  |
| C36 汽车制造业 | / | ● |  |
| C37 铁路、船舶、 航空航天和其他运 输设备制造业 | 除 C3736 船舶拆除外 | ● |  |
|  | C3736 船舶拆除 | × |  |
| C38 电气机械和器 材制造业 | / | ● |  |
| C30 非金属矿物制 品业 | C3012 石灰和石膏制造 | ▲ | 允许利用区域内粉煤灰、脱硫 石膏、赤泥等一般固体废物的 项目进入。 |
|  | C302 石膏、水泥制品及类似制品 制造 | ▲ |  |
|  | C303 砖瓦、石材等建筑材料制造 | ▲ |  |
|  | C308 耐火材料制品制造 | ▲ |  |
|  | C309 石墨及其他非金属矿物制 品制造 | ▲ |  |
|  | C3042 特种玻璃制造 | ★ |  |
|  | C3049 其他玻璃制造 | ★ |  |
|  | C305 玻璃制品制造 | ★ |  |
| 以下项目允许进入： 1、其余铝及铝精深加工能够实现园区内企业之间产业链的延续的项目； 2、其余能够实现区域内粉煤灰、脱硫石膏、赤泥等原材料综合利用的项目； 3、其余能够符合高性能耐蚀合金、精密合金、高温合金、药用玻璃、光伏玻璃、建筑节能玻璃等 新材料定义的项目； 4、园区基础设施建设； 5、高科技含量高的、产品附加值高，其生产工艺、设备和环保设施应达同类国际先进水平的项目； 允许进入； 6、相较于主导产业污染物排放量小的、污染较轻的项目准许入内。 |  |  |  |

注：1、★-鼓励进入：●-允许进入；▲-控制进入；×-禁止进入。

2、以上行业控制建议主要是针对新引入行业指导，对于已批复项目不适用。

3、控制条件详见上述具体行业分析。

本项目属于园区基础设施建设，符合园区准入条件。

- 11.2.1.3与园区三线一单的符合性

本项目与山东茌平经济开发区生态环境准入清单的符合性分析见表11.2-2。

表11.2-2  与园区生态环境准入清单的符合性分析

| 类型 | 园区环评提出的开发区准入清单 | 本项目符合性 |
| --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1.按照开发区产业布局优化工业布局，推动产业集约、集聚发展，引导工业企业入驻，实现水资源分类循环利用和水污染集中治理；严格执行开发区规划布局，禁止建设商业住宅、医院、学校、养老机构等敏感机构（枣乡街以东、朝阳街以西、铝城路以北、信发路以南除外），结合《聊城市茌平经济开发区产业发展规划（2021-2035）》及开发区发展实际需求依规建设商业住宅、医院、学校、养老机构等敏感机构，对村庄和敏感机构制定并严格执行搬迁安置计划； 2.信发集团大宗货物运输需采用铁路专线；大气污染严重的工业企业按照国家、省、市相关要求制定并严格执行减产计划或限期关停或逐步迁出； 3.禁止准入不符合园区发展规划的大规模排放大气污染物、高挥发性有机废气(VOCs)的项目和工艺废气中含难处理的有毒有害物质的项目（本单元主导行业不纳入空间布局约束管理）； 4.严格控制新建造纸、有色金属冶炼、印染、制革、电镀等高耗水行业(铝制品深加工、食品加工、纺织及园区配套项目除外)，涉及“两高”项目，严格执行五个替代要求； 5.严格控制产生危险废物的项目建设，禁止准入无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严准入危险废物产生量大（年产危险废物量 500 吨以上）、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目；化工企业用地改变用途前需开展建设用地土壤环境调查评估，依据评估结果确定是否开展土壤修复； 6.根据《关于进一步明确山东省化工园区扩区规划审核有关要求的通知》（鲁自然资发〔2023〕7号）要求，新建化工项目，必须在化工园区、专业化工园区内进行选址布局。本次规划，允许化工重点监控点（山东信发化工有限公司、茌平信发聚氯乙烯有限公司）保留现状，具体发展产业及发展计划按照最新的省、市相关文件执行；2625 类有机肥料及微生物肥料制造、2682化妆品制造、291 中类橡胶制品业（2911 轮胎制造除外），以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中环评类别为报告表、登记表、豁免的化工投资项目，除国家另有规定的外，按照最新的《山东省化工行业投资项目管理规定》及其他相关文件进行发展。 7、开发建设活动应符合《关于印发聊城市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（聊政发〔2021〕6 号）、《聊城市县（市、区）生态环境准入清单（2022 年动态更新版）》（聊环委办〔2023〕5 号），以及山东茌平经济开发区管控单元（编号 ZH37150320001)、信发街道管控单元（编号 ZH37150320004)、温陈街道管控单元（编号 ZH37150320005）、胡屯镇管控单元（编号 ZH37150330002）中对应管控区的准入清单“空间布局约束”要求。 | 本项目用地位于规划的工业用地，煤炭优先采用铁路运输，严格执行五个替代。危险废物均委托有资质单位处置 |
| 污染物排放管控 | 1、总体性准入要求 (1)符合《产业结构调整指导目录》和《外商投资产业指导目录》、《外商投资准入特别管理措施》（负面清单）要求。 (2)防护距离内的环境敏感目标在试生产前无法拆迁到位的项目； (3)严禁排放的废水中含难降解的有机污染物的项目以及不能采取有效措施控制、导致具有生态环境风险的项目； (4)入区项目生产工艺、装备技术水平等应达到国内同行业领先水平；水耗指标应设定在清洁生产一级水平（国际先进水平）或二级水平（国内先进水平）； (5)项目建设拟排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准。建设项目新增主要污染物排放量符合总量控制和污染物减排要求。 2、行业准入 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)行业分类情况，结合园区所处位置环境特点以及环境制约因素，在园区规划期限内，严格控制新引入行业，规范园区准入行业管理，提出符合规划发展产业定位的为优先发展行业，禁止不符合国家现行的产业政策、和不符合用地类型的项目进入。按表 12.5-1 要求，开发区控制入区行业；未在表中指导的其他行业，在不违背区域“三线一单”、相关法律法规及省、市行业指导政策的前提下，可入园建设。 3、新(改、扩)建做环评报告书的工业项目主要污染物治理要达到国内同行业先进水平；大气环境高排放区应根据工业园区主导产业性质和污染排放特征实施重点减排； 4、对于高耗水行业，新(改、扩)建项目工艺及主要污染物治理要达到国内同行业先进水平且废水主要污染物排放等量或减量置换；入驻工业园区的工业企业排放的废水应当按照分类收集、分质处理的要求进行预处理，达到工业园区集中处理设施处理工艺要求后方可排放；完善工业园区和企业厂区雨水、污水管网建设，实施雨污分流；污水管网覆盖区域内禁止工业废水和生活污水直排，现有直排企业限期纳管（安装废水在线监测的企业除外）；园区要推进“一企一管”和地上管廊的建设与改造；工业园区污水集中处理设施应当具备相应的处理能力并正常运行，保证工业园区的外排废水稳定达标，不能稳定达标的，工业园区不得建设新增水污染物排 放的项目（污水集中处理设施除外）； 5、信发华源铝业自备电厂应使用低硫和低挥发份煤，持续开展清洁生产； 6、现有的压合板行业的制胶、混胶、辊涂、布板、晾板等工序应采取密闭措施，并采用顶吸或侧吸方式对甲醛等污染物进行收集，热压工序应采取全密闭收集措施，距离VOCs处理设施较远、集气效率低的工序宜单独配备 VOCs 处理设施；密度板行业的制胶、混料、发泡、冷压、热压、晾板工序应对废气进行收集处理，飞锯、角磨、砂光工序产生的废气在除尘后需经 VOCs 治理设施处理后外排，热压工序应采取全密闭收集措施； 7、现有的包装印刷行业的溶剂存储、调配工段应对空间进行微负压改造，辊刷、覆压工艺宜设置于密闭工作间内，集中排风并导入 VOCs 处理设施处理； 8、表面涂装行业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭储存，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作；喷塑工序宜采用大旋风除尘设备； 9、现有的家具制造行业宜使用低 VOCs 涂料替代溶剂型涂料，调漆、涂装、调胶、施胶、流平、干燥等含 VOCs 原辅材料使用的过程在密闭空间内操作并设置负压集气处理系统； 10、玻璃、岩矿棉、铸造、砖瓦窑等行业落实《关于印发山东省工业炉窑大气污染综合治理实施方案的通知》要求； 11、落实园区污染物总量控制制度，加强车间、料仓等密闭，负压收集、处置，减少无组织排放； 12、加大工业堆场扬尘管控力度，园区内信发华源铝业等所有煤场、渣场、原料堆场建立密闭料仓与传送装置，露天堆放的应加以覆盖或建设自动喷淋装置，进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理 | 本项目符合产业政策，不涉及废水排放，污染物均能够达标排放；煤场、渣库、原料堆场均为全封闭建设 |
| 环境风险防控 | 1、紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级Ⅳ+（极高环境风险）的建设项目； 2、对于涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮存等新建、改扩建项目，必须采取相应的风险防范措施来减少环境风险。 3、入区项目需建立从污染源头、过程处理和最终排放的三级防控体系，防止环境风险事故造成水环境污染。 4、危险废物贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求。 5、做好分区防渗工作，按照跟踪监测方案进行监测分析，防止重金属、强酸等危险物质污染土壤和地下水环境。在园区内及园区周边，区内项目重大风险源周围划定一定的防护距离。园区有必要建立风险事故决策支持系统。 6、园区内企业存在生产、储存装置与周边居民集中区等敏感点的距离应当符合安全、卫生防护等有关要求。危险化学品生产和储存装置安全防护距离测算参考《危险化学品生产和储存装置外部安全防护距离确定方法》(GB/T37243-2019)。参照《重点生态功能区产业准入负面清单编制实施办法》、《产业结构调整指导目录(2019 年本)》、《市场准入负面清单草案（试点版）》、《聊城市茌平经济开发区产业发展规划（2021-2035）》等文件，梳理各行业生产污染治理水平、污染物排放水平以及涉及重污染工艺、产品等情况，对列出的优先和禁止入区行业外，凡是表中未列入的其他类别，一般为不符合工业园区的产业定位，或者行业污染较为严重的，一般情况下一律禁止进入产业园区。 (1)原料、产品或生产过程中涉及的污染物种类多、数量大或毒性大、难以在环境中降解； (2)可能造成生态系统结构重大变化、重要生态功能改变、或生物多样性明显减少的项目； (3)不符合国家产业政策的项目，属于准入负面清单的禁止进入的项目； (4)生产工艺、生产能力落后的项目； (5)高能耗、高污染、水耗大且污染较为严重的项目：清洁生产水平属于低于国内基本水平的； (6)工业固废或危险废物产生量大，且不能有效综合利用或进行安全处理的项目； (7)与园区主导产业无关的劳动密集型项目； (8)与园区主导产业无关的其他资源、能源消耗较大的项目；新增煤炭资源消耗且区域内无等量或倍量替代方案，不符合《关于印发山东省煤炭消费减量替代工作方案的通知》(鲁发改环资〔2015〕791 号）要求的项目； (9)其他不符合聊城市产业政策、行业规划、污染物不能达标排放、无主要污染物排放总量指标的建设项目。 | 本项目不属于紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地； 本项目已采取严格风险管控措施，减少环境风险； 本项目卫生防护距离范围内无敏感保护目标； 本项目危险废物依托信源集团危废仓库，贮存设施符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求； 本项目符合产业政策等相关文件要求，煤炭已取得减量替代审查意见，污染物均能达标排放，不属于禁止进入产业园区的项目； |
| 资源利用效率要求 | 1、不突破区域已确定的土地、水、能源等主要资源能源开发利用总量。 2、满足单位面积产值、单位产值水耗、用水效率、单位产值能耗等限制性准入要求。 3、现有高耗水行业水资源消耗强度和污染物排放水平应要达到国内同行先进水平，落后工艺限期进行升级改造； 4、新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国内、国际先进水平，落后工艺限期进行升级改造。 5、鼓励区内企业定期开展清洁生产审核，推动园区、重点企业生态化、循环化改造。 6、持续推进重点排放企业清洁生产改造，落实煤炭消费量减量替代要求，提高能源利用效率和中水回用率。 7、规划年内，开发区将逐步关停区内地下水井，严禁新增地下水取水量 | 本项目属于违规已建成机组，用地类型为工业用地；项目采用清洁生产工艺，可达到先进清洁生产水平；项目不取用地下水 |

- 11.2.1.4与园区审查意见的符合性

本项目与《山东茌平经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》审查意见的符合性分析见表11.2-3。

表11.2-3  与园区环评审查意见符合性分析表

| 《山东茌平经济开发区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》审查意见 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 严格执行法定规划，加强开发区空间管控，依法依规开发建设。严格落实生态环境分区管控要求，按照准入清单筛选入园项目，合理布局新入园企业。对不符合法定上位规划用地性质的地块，要严格按照法定上位规划要求实施。 | 本项目位于山东茌平经济开发区，属于工业用地，符合规划用地性质 | 符合 |
| 按照国家和省关于化工项目管理政策要求，严格开发区内化工项目管控。 | 本项目属于园区基础设施建设，不属于化工项目 | 符合 |
| 积极推动依托污水处理厂建设，确保稳定运行和达标排放。加快开发区中水回用工程及配套管网建设，加大中水回用力度，最大程度地实现废水资源化利用，鼓励企业在条件允许的情况下优先采用中水，减少新鲜水取用量。认真落实《山东省深积极推动依托污水处理厂建设，确保稳定运行和达标排放。加快开发区中水回用工程及配套管网建设，加大中水回用力度，最大程度地实现废水资源化利用，鼓励企业在条件允许的情况下优先采用中水，减少新鲜水取用量。认真落实《山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021—2025 年）》《山东省城市排水“两个清零、一个提标”工作方案》，有序推进区内雨污合流管网清零、黑臭水体清零和污水处理厂提标等工作。 | 本项目生产废水经处理后全部回用，不外排，减少新鲜水消耗 | 符合 |
| 配合相关部门优化完善区域供热专项规划和热电联产规划，加快开发区供热管网建设，位于供热范围内的工业企业，除生产工艺有特殊要求外，在具备集中供热条件时，应优先采用集中供热。落实环保督察及回头看问题整改要求。配合相关部门优化完善区域供热专项规划和热电联产规划，加快开发区供热管网建设，位于供热范围内的工业企业，除生产工艺有特殊要求外，在具备集中供热条件时，应优先采用集中供热。落实环保督察及回头看问题整改要求。配合相关部门优化完善区域供热专项规划和热电联产规划，加快开发区供热管网建设，位于供热范围内的工业企业，除生产工艺有特殊要求外，在具备集中供热条件时，应优先采用集中供热。落实环保督察及回头看问题整改要求。 | 本项目符合热电联产规划要求；本次为违规机组根据相关要求补办环评手续 | 符合 |
| 推动减污降碳协同共治，引导企业不断改进高耗能工艺，持续降低碳排放强度。积极提升开发区循环化水平，大力推进区内企业依法开展清洁生产审核，鼓励开发区开展整体清洁生产审核，全面提升开发区清洁生产水平。对照《山东省省级生态工业园区管理办法》中的建设指标，积极开展生态工业园区创建工作。 | 本项目投产后定期开展清洁生产审核 | 符合 |
| 结合环境质量改善目标、污染防治方案、减排任务等，制定开发区污染物减排方案并认真落实。对涉及新增污染物排放的入区项目，依法依规落实污染物替代要求。 | 本项目新增颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等排放，依法依规落实污染物替代要求 | 符合 |
| 大力推进PM2.5、PM10、氮氧化物等污染防治，推动大气环境质量持续改善。大力推进企业VOCs治理，严格执行行业标准或无组织排放标准控制要求，建立完善全过程控制体系，实现全流程、全环节达标排放。 | 本项目采取高效治理措施，PM2.5、PM10、氮氧化物等污染物排放浓度均达到超低排放要求 |  |
| 落实固体废物环境管理制度，强化企业一般固体废物和危险废物的贮存、转移、利用及处置等环节的管理，积极推进无废园区建设 | 本项目运营期建立一般固废和危险废物的贮存、申报、转移及处置管理制度 | 符合 |
| 健全开发区环境风险防控体系，落实突发环境事件应急预案，定期开展突发环境事件风险评估，强化企业一开发区一平阴县政府环境管理联动，定期组织应急演练。督促指导入区企业制定相应的风险事故防范措施及应急预案，加强开发区及相关企业应急物资储备、应急救援队伍及监测能力建设。对开发区内停产或破产污染企业，实施风险排查，采取相应措施防止对环境产生直接或次生环境污染 | 企业依法依规及时编制突发环境事件应急预案并定期开展演练 | 符合 |
| 园区下阶段引进项目开展环评时，应将本规划环评结论及审查意见作为项目环评文件审批的重要依据 | 本项目符合园区规划环评结论及审查意见要求 | 符合 |
| 入区项目环评可将有效期内的监测数据作为环境质量现状数据直接引用 | 本次评价引用部分园区环评监测数据 | 符合 |
| 在符合开发区准入条件和规划用地等相关要求的前提下，开展项目环评时，与有关规划的环境协调性分析、区域环境现状调查与评价、选址合理性论证等内容可以适当简化。 | 本项目符合国家和地方产业政策，项目选址符合园区规划，污染物达标排放符合总量控制和污染物减排要求。项目用地属于工业用地，符合园区准入和规划用地等相关要求 | 符合 |

- 11.2.2市政基础设施

山东茌平经济开发区配套完备的供水、供电、运输等市政基础设施环境，较利于项目的运营。

- 11.2.3 环境功能区划符合性

项目所在区域大气环境功能区划分为二类区、地表水茌新河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类区、地下水环境功能区划分为Ⅲ类区、声环境功能区划分为3类和4b类区，项目符合区域环境功能区划要求。

- 11.3小结

本项目符合国家产业政策要求；项目选址符合城市规划、热电联产规划，选址基本合理；落实各项污染治理措施后，满足标准要求；环境风险可防可控；符合清洁生产及循环经济要求；污染物总量满足总量控制要求；公众支持本项目建设。从环保角度分析，在充分落实报告提出的各项污染防治措施以及区域污染源削减计划后，项目建设对周围环境质量影响较小，不影响区域环境质量改善目标，因此项目建设是可行的。